2025年六安市裕安区建筑用安全玻璃产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于六安市裕安区市场监督管理局组织的建筑用安全玻璃产品质量监督抽查。

监督抽查产品种类包括防火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、均质钢化玻璃。

2  抽样

2.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取样品的保质期（有效期）应当满足异议复检的时限需要。

2.2  抽样方法、抽样数量

2.2.1  生产企业和市场实体店

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合防火玻璃 | 2组（注：1组样品包含如下数量：成品（见抽样表）＋300×300（mm）×6块）+100×360（mm）×4块） | 1组 | 1组 |
| 2 | 单片防火玻璃 | 2组（注：1组样品包含如下数量：成品（见抽样表）+300×300（mm）×6块）＋1100×360（mm）×4块） | 1组 | 1组 |
| 3 | 钢化玻璃 | 2组（注：1组样品包含如下数量：成品（见抽样表且不少于4片）＋300×300（mm）×4块） | 1组 | 1组 |
| 4 | 夹层玻璃 | 2组（注：1组样品包含如下数量：成品（见抽样表）＋300×300（mm）×3块） | 1组 | 1组 |
| 5 | 均质钢化玻璃 | 2组（注：1组样品包含如下数量：成品（见抽样表且不少于4片）＋300×300（mm）×4块） | 1组 | 1组 |

抽样表：                            单位为块

| 批量范围 | 抽检数 |
| --- | --- |
| 2～8 | 2 |
| 9～15 | 3 |
| 16～25 | 5 |
| 26～50 | 8 |
| 51～90 | 13 |
| 91～150 | 20 |
| 151～280 | 32 |
| 281～500 | 50 |

2.2.2  电子商务领域

抽样时应当随机选择销量较高的商品进行购买。

每批次产品抽取样品数量同表1。

2.3  样品处置

2.3.1  生产企业和市场实体店

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。如样品有特殊的储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

需要从企业获取检验所需的产品信息时，应在抽样现场获取，并经企业确认。

2.3.2  电子商务领域

样品签收后，应对样品进行拆样、取证、封样、信息记录等操作。

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。

抽样人员应在封样单上签名，注明封样日期、抽样单编号。

3  检验依据

表2 防火玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸、厚度偏差 | GB 15763.1-2009 |
| 2 | 外观质量 | GB 15763.1-2009 |
| 3 | 弯曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 耐热性能 | GB 15763.1-2009 |
| 5 | 耐寒性能 | GB 15763.1-2009 |
| 6 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 |
| 注：碎片状态适用于单片防火玻璃；耐热性能、耐寒性能适用于复合防火玻璃。 |  |  |

表3 钢化玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 厚度偏差 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 外观质量 | GB 11614-2009 |
| 4 | 弯曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 5 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 |
| 6 | 耐热冲击性能 | GB 15763.2-2005 |

表4 夹层玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 15763.3-2009 |
| 2 | 弯曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 |

表5 均质钢化玻璃检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 外观质量 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 弯曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 |
| 5 | 耐热冲击性能 | GB 15763.2-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4  判定规则

4.1  依据标准

GB 15763.1-2009建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB 15763.2-2005建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3-2009建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB 15763.4-2009建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3  结论用语

经抽样检验，所检项目符合**标准，依据《2025年六安市裕安区建筑用安全玻璃产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

经抽样检验，所检项目中××不符合**标准，依据《2025年六安市裕安区建筑用安全玻璃产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

5  附则

本细则由六安市裕安区市场监督管理局管理。