2025年六安市裕安区管材产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于六安市裕安区市场监督管理局组织的管材产品质量监督抽查。

监督抽查产品种类包括冷热水用聚丙烯管材、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、给水用聚乙烯（PE）管材。

2  抽样

2.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取样品的保质期（有效期）应当满足异议复检的时限需要。

2.2  抽样方法、抽样数量

2.2.1  生产企业和市场实体店

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热水用聚丙烯管材 | 1米×16根 | 1米×8根 | 1米×8根 |
| 2 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1米×16根 | 1米×8根 | 1米×8根 |
| 3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1米×16根 | 1米×8根 | 1米×8根 |
| 4 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 1米×16根 | 1米×8根 | 1米×8根 |

2.2.2  电子商务领域

抽样时应当随机选择销量较高的商品进行购买。

每批次产品抽取样品数量同表1。

2.3  样品处置

2.3.1  生产企业和市场实体店

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。如样品有特殊的储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

需要从企业获取检验所需的产品信息时，应在抽样现场获取，并经企业确认。

2.3.2  电子商务领域

样品签收后，应对样品进行拆样、取证、封样、信息记录等操作。

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。

抽样人员应在封样单上签名，注明封样日期、抽样单编号。

3  检验依据

表2 冷热水用聚丙烯管材检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 18742.2-2017 |
| 2 | 规格及尺寸-平均外径 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 规格及尺寸-壁厚 | GB/T 8806-2008 |
| 4 | 静液压强度（20℃，1h） | GB/T 6111-2003 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 |

表3 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | QB/T 2803-2006 GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |

表4 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T 8806-2008 QB/T 2803-2006 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2-2003 |

表5 给水用聚乙烯（PE）管材检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 外观 | GB/T 13663.2-2018 |
| 3 | 几何尺寸（平均外径、壁厚） | GB/T 8806-2008 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4  判定规则

4.1  依据标准

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3  结论用语

经抽样检验，所检项目符合**标准，依据《2025年六安市裕安区管材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

经抽样检验，所检项目中××不符合**标准，依据《2025年六安市裕安区管材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

5  附则

本细则由六安市裕安区市场监督管理局管理。